**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК**

**Нижневартовского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2007 № 8

Об организации подготовки и

проведения обучения населения

мерам пожарной безопасности

в сельском поселении Ларьяк

В соответствии со статьями 19 и 25 закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 5 закона Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 15.10.1998 № 67-оз «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.06.2006 № 146-П «Об организации обучения мерам пожарной безопасности населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», в целях организации подготовки и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности в сельском поселении Ларьяк, постановляю:

1.Утвердить Положение «Об обучении мерам пожарной безопасности населения по месту жительства», согласно приложению № 1.

2.Утвердить инструкцию (типовую) о мерах пожарной безопасности в жилых домах согласно приложению № 2.

3.Назначить ответственными лицами за организацию противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности в с.Ларьяк - ведущего специалиста администрации Э.В.Семенова, в с.Корлики - ведущего специалиста администрации Минакову Т.Р.

4.Ответственным должностным лицам (Э.В.Семенов, Т.Р.Минакова):

4.1В срок до 15.03.2007 разработать и утвердить программу для проведения противопожарных инструктажей населения.

4.2При формировании сметы расходов на 2008г. предусмотреть выделение средств на создание кабинета обучения мерам пожарной безопасности, приобретение специальной литературы и рекламной продукции.

5.Руководителям образовательных учреждений сельского поселения Ларьяк в первом полугодии 2007 года разработать методические рекомендации и пособия для проведения занятий по обучению мерам пожарной безопасности с обучающимися в дошкольных и школьных учреждениях в соответствии с программами по обязательному обучению детей.

6.Начальникам Ларьякского и Корликовского цехов МУП «СЖКХ» организовать обучение (инструктаж) населения непосредственно по месту жительства.

7.Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, организовать обучение своих работников мерам пожарной безопасности.

8.Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ларьяк Е.Э.Звезда.

Глава сельского поселения Ларьяк З.И.Сигильетова

Приложение № 1к постановлению

главы сельского поселения

Ларьяк от 28.02.2007 № 8

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об обучении мерам пожарной безопасности населения по месту жительства.**

**в учреждениях и организациях сельского поселения Ларьяк**

**1.Общие положения**

1.Положение об обучении мерам пожарной безопасности (далее-Положение) устанавливает виды и порядок проведения специального обучения населения, работников учреждений, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, иных юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее-**организации**), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее-**граждане**) расположенных на территории сельского поселения Ларьяк.

Противопожарная подготовка работников организаций и граждан проводится в целях обучения правилам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае пожара.

Противопожарная подготовка работников организаций и граждан сельского поселения Ларьяк осуществляется на основании законов Российской Федерации и Ханты-мансийского автономного округа – Югры «О пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.

1.2 Руководитель организации, главные специалисты, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, а также выполняющие работу с повышенной пожарной опасностью, до начала самостоятельного выполнения работ (вступления в должность), должны пройти обучение в системе пожарно-технического минимума в соответствии с разделом 2 настоящего положения.

1.3 руководитель организации обязан организовать непрерывное обучение мерам пожарной безопасности работников организации при приеме на работу и на рабочем месте (противопожарные инструктажи) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

1.4 Руководителя организаций ЖКХ обязаны организовать непрерывное обучение мерам пожарной безопасности населения по месту жительства ((противопожарные инструктажи) в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

1.5 Организация своевременного и качественного проведения специального обучения. инструктажей и проверок знания обучаемыми вопросов пожарной безопасности в организации возлагается на руководителя организации, а в структурных подразделениях (цех, участок, лаборатория, мастерская и т.д.) – на руководителей соответствующего структурного подразделения или лиц, назначенных приказом руководителя организации (приложение 1).

1.6 Порядок прохождения специального обучения и инструктажей определяется руководителем организации в соответствии с «Положением об организации обучения мерам противопожарной безопасности населения по месту жительства, в учреждениях и организациях Нижневартовского района», ГОСТ 12.0.004 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения.».

1.7 Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности или не сдавших зачет (экзамен), запрещается.

**2.Порядок обучения в системе пожарно-технического минимума**

2.1 Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения до сведения и проверки знания основных положений действующих нормативных технических документов в области пожарной безопасности.

2.1.1 Обучение по программам пожарно-технического минимума обязаны пройти следующие категории лиц:

- руководители и главные специалисты организаций (в том числе руководители детских дошкольных учреждений, спортивных лагерей, образовательных учреждений), а также лица, ответственные за противопожарное состояние промышленных и социальных объектов;

- председатели пожарно-технических комиссий;

- начальники и члены добровольных пожарных дружин. команд, групп;

- внештатные инспекторы, инструкторы пожарной профилактики;

- председатели дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, объединений и кооперативных автостоянок;

- лица, выполняющие работы повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики, работники складского хозяйства, строительных и других профессий, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда), мотористы пожарных мотопомп и пожарных автомобилей;

- лица, обучающие население мерам пожарной безопасности по месту жительства;

- дежурный персонал гостиниц. общежитий, театров, дворцов (домов) культуры.

2.1.2 Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума (далее-**ПТМ**) с выдачей удостоверений установленного образца предоставляется учебным заведениям пожарно-технического профиля (учебный центр управления государственной противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), подразделениям главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Главное управление МЧС РФ по ХМАО – Югре) по территориальности или ведомственному признаку, а также иным юридическим и физическим лицам. имеющим лицензию на данный вид деятельности.

2.2 Устанавливается следующий порядок обучения в системе ПТМ:

2.2.1 Руководители и главные специалисты (технологи. механики, энергетики и т.д.) организации проходят обучение с отрывом от производства в специализированных учебных комбинатах (далее – учебный комбинат), имеющих лицензию ГУ ГПС МЧС России на правл обучения мерам пожарной безопасности. Перечисленные лица проходят обучение один раз в три года.

Руководители ведомств, организаций, учреждений и их заместители без производственной деятельности проходят обучение один раз в пять лет.

2.2.2 непосредственно в организациях проходят обучение руководители подразделений, лица. ответственные за обеспечение пожарной безопасности, инженерно-технические работники взрыво-и пожароопасных участков (цехов), лица, выполняющие работы. связанные с повышенной пожарной опасностью.

Обучение проводится один раз в год в системе ПТМ, лицом (службой), назначенным (назначенной) приказом руководителя организации. имеющим лицензию на данный вид деятельности, либо в учебном комбинате или в подразделениях ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре по территориальности или ведомственному признаку с отрывом от производства.

2.3 Обучение в системе ПТМ проводится по программам и в сроки, согласованные территориальным органом ГПН с категориями лиц, указанными в приложении 2.

2.4 В результате обучения руководители и главные специалисты организаций и лица. ответственные за пожарную безопасность подразделений данных организаций. должны знать:

- основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

- основные задачи. решаемые пожарной профилактикой в организации;

- основные права и обязанности организаций, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ пожарной безопасности организации. разработка приказов. инструкций и положений. устанавливающих должный противопожарный режим на объекте. обучение работающих принятым в организации мерам пожарной безопасности;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;

- порядок обеспечения противопожарной защиты организации;

- порядок расследования. оформления и учета случаев пожаров. пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации;

- порядок организации добровольных противопожарных формирований в организации, обеспечение их деятельности; права. обязанности и льготы. предоставляемые добровольным пожарным.

2.5 По окончании курса ПТМ, обучаемые сдают зачеты (экзамены) в объеме изученной программы комиссии учебного комбината или созданной в организации приказом \*(распоряжением) руководителя, в составе не менее трех человек.

В состав созданной в организации комиссии в обязательном порядке должны включаться представители учебных комбинатов и сотрудники ГПН.

2.6 Контрольные вопросы для проведения зачетов (экзаменов) разрабатываются учебными комбинатами или организациями с учетом специфики производства и в соответствии с выполняемыми функциями обучаемых.

2.7 При проведении зачетов (экзаменов) с использованием компьютерных средств обучения, программы проверки должны обеспечивать возможность использования их в режиме обучения и предварительного ознакомления с контрольными вопросами.

2.8 Результаты зачетов (экзаменов) регистрируются в журнале производственного обучения и оформляются в виде протокола заседания комиссии, который подписывается членами комиссии и представителем ГПН.

2.9 Лицам. прошедшим обучение и сдавшим зачет (экзамен) по курсу ПТМ, вручается удостоверение за подписью председателя комиссии. заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение и указывается дата следующей переаттестации.

2.10 Лица. не сдавшие зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение месяца пройти повторную проверку. Неудовлетворительные результаты повторной проверки являются основанием для запрещения выполнения работником своих функциональных обязанностей (выполнения работ) и прекращения действия трудового договора (контракта) с работодателем.

2.11 Работники, которые проходят обучение в системе ПТМ, могут быть освобождены от вводного и первичного противопожарных инструктажей.

**3. Противопожарные инструктажи в организациях**

3.1 По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой, которые проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

3.2 Инструктажи проводятся по принятым в организации правилам пожарной безопасности, изложенным в инструкциях и других нормативных документах по вопросам пожарной безопасности, в специально оборудованном для этих целей помещении.

3.3 Программа для проведения вводного противопожарного инструктажа утверждается руководителем 9заместителем, главным инженером) организации.

Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:

- стандарты, правила и инструкции по пожарной безопасности;

- действующие на объекте приказы, правила. инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности. общие требования по соблюдению противопожарного режима;

- требования общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности (приложение 3);

- ответственность за нарушение правил пожарной безопасности;

- основные причины пожаров и взрывов;

наличие взрыво- и пожароопасных производств (участков, работ) и их общая характеристика;

- общие меры по обеспечению пожарной безопасности (порядок сжигания, применения открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных работ);

- организация деятельности и функции добровольной (ведомственной) пожарной охраны;

- существующий в организации порядок (система) оповещения людей о пожаре (действия обслуживающего персонала при возникновении пожара, порядок вызова пожарной охраны, эвакуация людей, материальных ценностей и т.п.);

- огнетушащие вещества (первичные средства пожаротушения) и правила пользования ими.

При наличии в организации ведомственной или добровольной пожарной охраны вводный противопожарный инструктаж проводится в специально оборудованных классах данных подразделений специально выделенным работником (начальником ДПД).

3.4 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала производственной деятельности. Инструктаж проводят со всеми работающими ответственные за пожарную безопасность подразделений организации.

Программа для проведения инструктажа утверждается руководителем соответствующего подразделения (начальником цеха, отдела и т.д.) или руководителем организации (его заместителем).

Программу согласовывают с отделом (инженером) пожарной безопасности (начальником ДПД).

Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

- краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, обращающихся в производстве, возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению;

- правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников данного помещения. участка или сооружения (требования к содержанию путей эвакуации, виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения));

- обязанности при возникновении пожара (средства связи и место нахождения ближайшего телефона, порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации, способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации. места их расположения.

Инструктаж проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Все рабочие. в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых) комбинатов, после первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку. кооперативу и т.п.).

От стажировки на рабочем месте могут освобождаться работники. имеющие стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходящие из одного цеха в другой. если характер их работы и тип оборудования, на котором они работали ранее, не меняются.

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

3.5 Повторный противопожарный инструктаж проходят все рабочие, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

Организациями, по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора, для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

3.6 Внеплановый противопожарный инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил. инструкций по пожарной безопасности. а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса. замене или модернизации оборудования. приспособлений и инструмента. исходного сырья, материалов и других факторов. влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работающими и учащимися требований пожарной безопасности. которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару;

- по требованию надзорных органов;

- при перерывах в работе – для работ . к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более. чем на 30 календарных дней. а для остальных работ – 60 дней.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

3.7 Целевой противопожарный инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности:

- ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- производстве работ. на которые оформляется наряд-допуск. разрешение и другие документы;

- проведении экскурсии в организации, организации массовых мероприятий с учащимися.

3.8 Первичный противопожарных инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (ответственный за пожарную безопасность подразделения организации, начальник ДПД).

3.9 Противопожарные инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и действий при пожаре, применения первичных средств пожаротушения. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

3.10 О проведении первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе лицо, проводившее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке (по ГОСТ 12.0.004) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

3.11 Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску. разрешению и т.п., фиксируется в наряде –допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

**4.Противопожарные инструктажи населения по месту жительства**

4.1 Инструктажи проводятся по принятым правилам пожарной безопасности, изложенным в инструкциях, программ обучения населения по месту жительства и других нормативных документах по вопросам пожарной безопасности в жилье. в специально оборудованном для этих целей помещении жилищно-эксплуатационных организаций или непосредственно по месту жительства граждан. При наличии в населенном пункте муниципальной или добровольной пожарной охраны. противопожарный инструктаж граждан также проводится в специально оборудованных классах данных подразделений специально выделенным работником (начальником МПО, ДПД).

4.2 Противопожарные инструктажи населения по месту жительства проводятся не реже 1 раза в год.

4.3 Программа для проведения противопожарного инструктажа граждан утверждается главой поселения или его заместителем.

Примерный перечень основных вопросов противопожарного инструктажа:

- стандарты, правила и инструкции по пожарной безопасности;

- общие требования по соблюдению противопожарного режима в быту;

- ответственность за нарушение правил пожарной безопасности;

- основные причины пожаров и взрывов;

- общие меры по обеспечению пожарной безопасности (порядок сжигания, применения открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных работ);

- меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств;

- меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами;

- меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением;

- меры пожарной безопасности при обращении с пиротехническими устройствами;

- особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности;

- существующий в населенном пункте порядок (система) оповещения людей о пожаре (действия граждан при возникновении пожара, порядок вызова пожарной охраны, эвакуация людей, материальных ценностей и т.п.);

- огнетушащие вещества (первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими).

4.4 Внеплановый противопожарный инструктаж населения по месту жительства проводят:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил. инструкций по пожарной безопасности. а также изменений к ним;

- при нарушении гражданами требований пожарной безопасности. которые могут привести или привели к травме. аварии, взрыву или пожару;

- по требованию надзорных органов;

Внеплановый противопожарный инструктаж проводят индивидуально или с группой (группами) граждан. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

4.5 Противопожарные инструктажи населения по месту жительства проводят должностные лица жилищно-эксплуатационных организаций, работники муниципальной и добровольной пожарной охраны.

4.6 Жилищная организация обязана провести противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика при получении им ордера на квартиру. Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

4.7 О проведении противопожарного инструктажа населения по месту жительства, лицо, проводившее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа населения с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

4.8 Инструктаж лиц, проживающих в общежитии, независимо от его принадлежности. ежегодно осуществляет комендант здания или сотрудник, которого руководитель организации-владельца здания назначил ответственным за пожарную безопасность.

**5. Противопожарные инструктажи в учреждениях образования**

5.1 Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению детей с основами пожаробезопасного поведения по разработанной Управлением образования Нижневартовского района программе, согласованной с территориальным отделом ГПН.

5.2 Учащиеся общеобразовательных учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности», дополненным тематическими занятиями по изучению основ пожаробезопасного поведения по разработанной управлением образования Нижневартовского района программе, согласованной с территориальным органом ГПН.

5.3 В соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ-01-93 ежеквартально в высших и средних специальных учебных заведениях во внеурочное время с учащимися и студентами должны быть организованы дополнительные занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

Приложение №2 к постановлению

главы сельского поселения

Ларьяк от 28.02.2007 № 8

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности в жилых домах**

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в жилых домах является обязательной для исполнения всеми лицами, проживающими в жилых домах и квартирах, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Ответственность за пожарную безопасность индивидуальных жилых домов, дач, гаражей, надворных построек несут их владельцы.

Ответственность за состояние пожарной безопасности квартир несут квартиросъемщики. а в арендуемых помещениях – арендаторы.

3. Не разрешается устаивать в квартирах жилых домов и жилых комнатах общежитий различного рода мастерские и складские помещения, где применяются и хранятся взрыво- и пожароопасные вещества и материалы, а также сдавать жилье в аренду в качестве помещения другого назначения, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

В квартирах и жилых комнатах допускается хранение не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и не более 12 литров горючих газов. Не допускается хранение легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и баллонов с горючими газами на балконах и в лоджиях.

4.Газобалонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 литров) для снабжения газом кухонных плит и другого оборудования должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 метров от входа в здание. Количество хранимых в пристройке (ящике) баллонов не должно превышать трех.

5. У газовых приборов и аппаратов с организованным отводом продуктов сгорания должны быть вывешены таблички по безопасному пользованию газом с предупреждением об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига.

6. Вентиляционные и дымоотводящие системы должны проходить следующие периодические проверки:

- перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих газовых приборов и аппаратов;

- не реже 1 раза в 3 месяца – дымоходы кирпичные;

- не реже 1 раза в 12 месяцев – дымоходы асбестоцементные, гнчарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы.

7. Во время проверок вентиляционных и дымоотводящих систем уточняются:

при первичной – соответствие примененных материалов требованиям пожарной безопасности, отсутствие засорений, плотность и обособленность, наличие и исправность противопожарных разделок, железных соединительных труб, исправность оголовков дымоходов и размещение их вне зоны ветрового подпора, наличие тяги;

при периодических – отсутствие засорений, плотность и обособленность. исправность железных соединительных труб и оголовков дымоходов, наличие тяги.

8. В жилых домах, квартирах, комнатах необходимо обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств пожаротушения согласно нормам первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам, утвержденным постановлением главы Нижневартовского района.

9. Не допускается самовольное сооружение строений, организация стоянок автомобилей в противопожарных разрывах, внутри дворовых проездов и вблизи пожарных водоисточников.

10. Необходимо содержать в исправном состоянии электропроводку, электронагревательные приборы, приборы отопления и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.

11. Ограничивается применение горючих материалов, а также материалов, способных быстро распространять горение по поверхности.

12. Территория, прилегающая к жилым домам, должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары и других горючих материалов. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

13. Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и порядке. Окна чердаков и технических этажей должны быть остеклены и закрыты. Не допускается хранение там горючих материалов или предметов, за исключением оконных рам, которые следует складывать не ближе одного метра от дымохода.

14. Запрещается:

- производить отогревание канализационных, водопроводных труб паяльными лампами или другими способами с применением открытого огня;

- производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в подвалах, сараях, на чердаках и в других местах хранения горючих материалов;

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и т.п.);

- завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электролампочки бумагой и материей;

- устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов;

- закрывать наглухо люки на балконах и в лоджиях, предназначенные для перехода в смежные секции и с этажа на этаж;

- срезать имеющиеся на балконах и в лоджиях металлические лестницы;

- хранить сгораемые материалы в лоджиях и на балконах;

- оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать им пользоваться спичками, газовыми плитками, электроприборами;

- допускать сушку белья над газовой плитой;

- применять легковоспламеняющиеся жидкости для стирки одежды и мойки полов;

- оставлять под напряжением телевизоры, магнитофоны и электронагревательные приборы, уходя на длительное время из дома.

15. Соединения и ответвления электрических жил, проводов и кабелей, во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки. пайки или специальных зажимов.

16. Устройство и эксплуатация электросетей – времянок не допускается.

17. Электронагревательные приборы. настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, холодильники, пылесосы и т.д. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

18. Около каждой печи на сгораемом или трудно сгораемом полу должен быть прибит предтопочный лист размером не менее 70х50 см.

19. Перед началом отопительного сезона следует производить очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей.

20. на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.

21. Запрещается производить перепланировку помещений, коридоров общего пользования, установку дополнительных дверей и перегородок без согласования с районным архитектором и отделом ГПН.

22. В домах повышенной этажности следует бережно относиться к системам дымоудаления, подпора воздуха. внутреннего противопожарного водопровода, не загромождать их мебелью и предметами.

23. При обнаружении пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 21-41-01 с указанием точного места пожара и наличия в здании людей;

- до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

24. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, разбивания стекол.